问题三最终模型

1. 模型决策

第三问最终采用 非对称结算约束下的分位数鲁棒模型预测控制（Quantile-Robust MPC）。模型同时保留三项题意核心：每天 0:00 形成基准计划购电量，6:00、12:00 和 18:00 只能调整尚未执行的购电量，实际运行时剩余缺口按同时段 5 倍电价紧急购入。

不采用“逐时段取绝对最坏光伏”的传统区间鲁棒模型。该方法会假定全部时段同时出现最严重短缺，容易造成过度购电。本文利用历史同发布时刻、同预测步长的单侧短缺误差构造 80% 经验分位数裕量，在经济性与可靠性之间取得可解释的平衡。

2. 问题分析

问题二只有每天 0:00 一次计划决策，问题三则增加三次光伏预报更新和非对称调整结算。因而第三问不能仅把光伏预测值替换进问题二模型，而应区分：

1. 基准计划层：0:00 根据当时可得信息制定全天计划购电量；

2. 滚动调整层：6:00、12:00、18:00 利用新预报和当前实际 SOC 重算未来 24 h，但只执行至下一发布时刻；

3. 因果执行层：每个 10 min 时段到达后，根据当期实际负荷、实际光伏和当前 SOC 执行固定反馈规则，无法覆盖的缺口才形成紧急购电。

这种分层既允许题目规定的策略调整，又不会把未来真实数据用于当前决策。

3. 模型假设

1. 电价按附件 1 给定的日内曲线逐日重复，每个 10 min 时段内保持不变。

2. 附件 3 的 24 个整点功率预报在相邻整点间作线性插值，并乘以 Δt=1/6 h 转换为时段电量。

3. 负荷预测沿用问题二的滞后 1 日与滞后 7 日自适应融合方法；权重仅由发布时刻以前的数据确定。

4. 0:00 基准计划一经形成即作为调整结算基准；后续只能修改尚未执行的时段。

5. 每个时段最终采用最近一次发布时刻生成的购电量，历史已执行决策不可修改。

6. 储能是用户侧内部调节设备，可依据当前观测实时反馈，但反馈规则在运行前已确定，且不调用未来真实值。

7. 暂不计储能衰减、启停费用和固定运维费用；弃光不产生收益。

4. 符号说明

表1  主要符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d,t | 日期及 10 min 时段编号 | — |
| r∈{0,6,12,18} | 光伏预报发布时刻 | h |
| Ld,t,Gd,t | 实际负荷和实际光伏电量 | kWh |
| L^d,tr,G^d,tr | 发布时刻 r 可得的负荷、光伏预测 | kWh |
| Δd,tr | 光伏短缺风险裕量 | kWh |
| Bd,t0 | 0:00 制定的基准计划购电量 | kWh |
| Bd,tr | 发布时刻 r 对未来时段制定的购电量 | kWh |
| Bd,t | 最终执行的计划或调整购电量 | kWh |
| Ud,t,Vd,t | 相对基准计划的增加量和减少量 | kWh |
| Cd,t,Dd,t | 储能交流侧充电量和放电量 | kWh |
| Ed,t | 时段起点储电量 | kWh |
| Rd,t,Sd,t | 紧急购电量和富余电量 | kWh |
| pt | 正常交易电价 | 元/kWh |

5. 数据预处理与风险裕量

5.1 时间和量纲统一

附件 2 的 10 min 功率按

|  | Ld,t=Pd,tLΔt,Gd,t=Pd,tGΔt,Δt=16 h | (1) |
| --- | --- | --- |

转换为电量。附件 3 每次发布的第 h 小时整点预测，利用发布前最后一个已观测光伏功率作为零时刻锚点，对 10 min 时段中心作线性插值。该锚点不使用发布之后的数据。

5.2 负荷预测

对目标日负荷采用

|  | L^d,t=αdLd−1,t+(1−αd)Ld−7,t, | (2) |
| --- | --- | --- |

其中 αd∈{0,0.1,…,1}，依据计划日前最多 56 天历史样本的绝对误差滚动选择。

5.3 分位数鲁棒光伏

定义历史光伏短缺误差

|  | ej,kr=G^j,kr−Gj,k, | (3) |
| --- | --- | --- |

并针对每个发布时刻 r、每个预测步长 k，使用此前 28 天数据计算

|  | Δd,kr=max0Q0.8ed−28:d−1,kr, | (4) |
| --- | --- | --- |

从而得到用于优化的保守光伏

|  | Gd,krob,r=maxG^d,kr−Δd,kr,0. | (5) |
| --- | --- | --- |

80% 分位数来自正常购电价与 5 倍紧急购电价的边际权衡 1−p/(5p)=0.8，不会利用当天或未来误差事后调参。

6. 分位数鲁棒 MPC 模型

6.1 0:00 基准计划

以当前实际储电量为初值，在未来 24 h 预测域内求解

|  | minZd0=kpkBd,k0+εk(Cd,k+Dd,k+Sd,k), | (6) |
| --- | --- | --- |

其中 ε=10−8 仅用于从等价最优解中筛除无意义能量循环，不改变费用精度。

6.2 发布时刻的调整结算

对尚未执行的时段设置

|  | Bd,tr−Bd,t0=Ud,tr−Vd,tr,Ud,tr,Vd,tr≥0. | (7) |
| --- | --- | --- |

若调整量高于计划量，增加部分按 1.5pt 结算；若低于计划量，取消部分仍承担 0.5pt 的违约成本。因此单时段计划与调整结算费用可写为

|  | cd,tsch=ptBd,t0+1.5ptUd,tr−0.5ptVd,tr. | (8) |
| --- | --- | --- |

当 Br<B0 时，上式等价于 ptBr+0.5pt(B0−Br)；当 Br>B0 时，等价于 ptB0+1.5pt(Br−B0)，与题目两种调整规则一致。

6.3 预测域约束

每次优化满足

|  | Bd,kr+Gd,krob,r+Dd,kr=L^d,kr+Cd,kr+Sd,kr, | (9) |
| --- | --- | --- |

|  | Ed,k+1r=Ed,kr+0.9Cd,kr−Dd,kr0.9, | (10) |
| --- | --- | --- |

|  | 1200≤Ed,kr≤10800, | (11) |
| --- | --- | --- |

|  | 0≤Cd,kr,Dd,kr≤833.3333,Bd,kr,Sd,kr≥0. | (12) |
| --- | --- | --- |

预测域末端设置 Ed,Nr=6000 kWh，防止滚动优化在视野末端透支储能。该末端随发布时刻向前移动，不等价于强制每天 24:00 回到 6000 kWh。

6.4 因果执行与紧急购电

每个 10 min 时段到达后，令

|  | nd,t=Ld,t−Gd,t−Bd,t. | (13) |
| --- | --- | --- |

若 nd,t≥0，则

|  | Dd,t=minnd,t,833.3333,0.9(Ed,t−1200), | (14) |
| --- | --- | --- |

|  | Rd,t=nd,t−Dd,t. | (15) |
| --- | --- | --- |

若 nd,t<0，则

|  | Cd,t=min−nd,t,833.3333,10800−Ed,t0.9, | (16) |
| --- | --- | --- |

|  | Sd,t=−nd,t−Cd,t. | (17) |
| --- | --- | --- |

由分段规则可知同一时段不会同时充放电。实际期末 SOC 结转到下一发布时刻和下一日。

6.5 总费用

最终总费用为

|  | Z=d,tptBd,t0+1.5ptUd,t−0.5ptVd,t+5ptRd,t. | (18) |
| --- | --- | --- |

7. 滚动求解流程

1. 0:00 使用 0:00 预报和当前 SOC 求解 24 h 基准计划，并执行 0:00—6:00；

2. 6:00 读取新预报与实际 SOC，仅重算未执行时段，执行 6:00—12:00；

3. 12:00 同理执行至 18:00；

4. 18:00 同理执行至 24:00；

5. 每段内部按因果反馈规则运行，记录最终调整购电、储能和紧急购电结果；

6. 将 24:00 实际 SOC 结转到下一天。

8. 全年结果与模型比较

表2  不同策略全年结果比较

| 策略 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅0:00预报（鲁棒） | 1304.7192 | 133.1413 | 1437.8605 | 222867.8426 | 278 |
| 增加6:00更新 | 1318.4149 | 102.3213 | 1420.7362 | 168336.4875 | 271 |
| 增加6:00、12:00更新 | 1297.8776 | 89.6554 | 1387.5330 | 149714.6769 | 267 |
| 四时刻普通MPC | 1281.9057 | 113.7021 | 1395.6078 | 209165.2415 | 313 |
| 四时刻分位数鲁棒MPC | 1306.5917 | 60.9519 | 1367.5436 | 106690.2360 | 259 |

最终采用的四时刻分位数鲁棒 MPC 在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的调整后购电费为 13065916.79 元，紧急购电费为 609518.77 元，总费用为 13675435.57 元，紧急购电量为 106690.2360 kWh。

相较仅使用 0:00 预报的同风险口径模型，总费用减少 703169.79 元，紧急购电量减少 116177.6066 kWh。相较四时刻普通 MPC，总费用减少 280642.74 元，紧急购电量减少 102475.0055 kWh，说明风险裕量并非仅增加保守购电，而是降低了高价紧急购电后的实际总成本。

8.1 各更新时刻的边际价值

表3  各预报更新时刻的边际价值

| 新增更新时刻 | 边际节省总费用/万元 | 减少紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 6:00 | 17.1243 | 54531.3551 |
| 12:00 | 33.2032 | 18621.8106 |
| 18:00 | 19.9895 | 43024.4409 |

三次更新的边际节费均为正，因此有必要引入其他时刻预报。6:00 和 12:00 的收益主要来自缩短光伏预测步长；18:00 后光伏接近零，其价值更多来自利用最新实际 SOC 修正晚间高价段购电，而不能全部解释为光伏预测精度提高。

9. 指定日期结果

9.1 0:00 计划购电量

表4  指定日期的0:00计划购电结果

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 622.3315 | 0.0000 | 604.1937 | 723.2700 | 0.0000 | 71331.4165 | 43521.5091 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 157.8130 | 430.7401 | 0.0000 | 35014.9332 | 19860.8318 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 470.2646 | 0.0000 | 562.3660 | 805.8467 | 0.0000 | 74259.5074 | 46143.2684 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 1071.7629 | 0.0000 | 833.7264 | 717.2217 | 0.0000 | 97101.2153 | 62167.4053 |

9.2 最终调整购电量

表5  指定日期的最终调整购电结果

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 600.7264 | 0.0000 | 463.0456 | 709.2782 | 0.0000 | 67009.9751 | 42521.8028 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.4129 | 406.8402 | 0.0000 | 34685.3565 | 19715.5198 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 331.3253 | 0.0000 | 461.0849 | 805.8467 | 0.0000 | 68608.7840 | 44368.6655 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 998.5581 | 0.0000 | 833.7264 | 717.2217 | 0.0000 | 95861.2902 | 62558.9885 |

9.3 储能运行结果

表6  指定日期的储能运行结果

| 日期 | 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh | SOC（0:00/24:00） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0:00-4:00 | 4401.4717 | 310.5356 | 6177.0530 |
|  | 4:00-8:00 | 1014.3898 | 5380.5999 | 6052.1447 |
|  | 8:00-12:00 | 3723.6263 | 3175.0599 |  |
|  | 12:00-16:00 | 7183.5731 | 256.0328 |  |
|  | 16:00-20:00 | 175.5344 | 5037.9583 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5521.0720 | 3788.1614 |  |
| 2025-06-21 | 0:00-4:00 | 361.4037 | 306.3814 | 6168.0233 |
|  | 4:00-8:00 | 316.7584 | 4247.4094 | 6657.4410 |
|  | 8:00-12:00 | 10090.4427 | 0.0000 |  |
|  | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |  |
|  | 16:00-20:00 | 62.8815 | 5290.4857 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5747.6565 | 3144.3532 |  |
| 2025-09-23 | 0:00-4:00 | 4988.9383 | 91.5863 | 5873.8602 |
|  | 4:00-8:00 | 745.0854 | 6128.3447 | 6161.1604 |
|  | 8:00-12:00 | 5276.6195 | 2387.9403 |  |
|  | 12:00-16:00 | 5589.4789 | 404.7018 |  |
|  | 16:00-20:00 | 71.5647 | 4915.6966 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5531.0350 | 3797.3648 |  |
| 2025-12-21 | 0:00-4:00 | 4902.5324 | 396.9655 | 5851.6313 |
|  | 4:00-8:00 | 1834.4975 | 924.4844 | 6030.9553 |
|  | 8:00-12:00 | 4330.4843 | 8336.7411 |  |
|  | 12:00-16:00 | 8640.3336 | 1851.6339 |  |
|  | 16:00-20:00 | 28.0761 | 5133.9102 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5447.5759 | 3593.5081 |  |

9.4 紧急购电结果

表7  指定日期的紧急购电结果

| 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 09:40-10:10 | 90.4969 |
|  | 21:50-22:00 | 11.2728 |
| 2025-06-21 | 无 | 0.0000 |
| 2025-09-23 | 20:30-20:50 | 91.2212 |
|  | 21:00-21:50 | 145.0358 |
| 2025-12-21 | 08:00-08:20 | 64.7110 |
|  | 10:40-11:00 | 75.2337 |
|  | 20:40-20:50 | 93.9627 |

10. 可行性与模型评价

最终策略的最大供需平衡残差为 2.274e-13 kWh，最大储能递推残差为 9.095e-13 kWh；全年 SOC 均位于 1200—10800 kWh，未出现同时充放电。

模型的优点是：准确体现非对称调整价格；严格保持信息因果性；利用多次预报与当前 SOC 的信息价值；仍为线性规划，可稳定完成全年滚动求解。其局限是 80% 分位数只描述边际短缺风险，未显式刻画连续阴雨误差的时间相关性，也未计入电池寿命成本。后续若获得循环衰减参数，可加入吞吐量成本；若需要更强极端风险保障，可采用误差轨迹场景与 CVaR 扩展。