## 分位数敏感性
参数方案 | 调整后购电费/元 | 紧急购电费/元 | 总费用/元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数 | 期末SOC/kWh
q=0.70 | 12977347.4981 | 644526.9078 | 13621874.4059 | 113610.6722 | 266 | 5882.3032
q=0.75 | 13014827.7712 | 625806.8099 | 13640634.5811 | 109903.3655 | 261 | 5882.3032
q=0.80 | 13065916.7936 | 609518.7736 | 13675435.5672 | 106690.236 | 259 | 5882.3032
q=0.85 | 13133379.245 | 593528.0859 | 13726907.3309 | 103549.787 | 256 | 5882.3032
q=0.90 | 13225559.8301 | 576597.288 | 13802157.118 | 100257.3988 | 252 | 5882.3032

## 窗口敏感性
参数方案 | 调整后购电费/元 | 紧急购电费/元 | 总费用/元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数 | 期末SOC/kWh
窗口=14天 | 13056301.2582 | 612671.3526 | 13668972.6108 | 107374.0162 | 261 | 5882.3032
窗口=28天 | 13065916.7936 | 609518.7736 | 13675435.5672 | 106690.236 | 259 | 5882.3032
窗口=56天 | 13080802.4373 | 600815.8646 | 13681618.3019 | 104933.3612 | 259 | 5882.3032

## 终端SOC敏感性
参数方案 | 调整后购电费/元 | 紧急购电费/元 | 总费用/元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数 | 期末SOC/kWh
固定6000 kWh | 13065916.7936 | 609518.7736 | 13675435.5672 | 106690.236 | 259 | 5882.3032
区间5400-6600 kWh | 13062143.4134 | 609507.3344 | 13671650.7478 | 106692.5803 | 259 | 5324.6527
偏离6000 kWh软惩罚 | 13065877.2174 | 609518.8064 | 13675396.0237 | 106690.236 | 259 | 5882.3032