## 分阶段分位数
参数方案 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数
q0=0.80，q调整=0.65 | 1301.1721 | 65.7286 | 1366.9006 | 116040.7292 | 264
q0=0.80，q调整=0.70 | 1302.3743 | 63.9593 | 1366.3336 | 112555.1793 | 263
q0=0.80，q调整=0.75 | 1304.0957 | 62.4405 | 1366.5362 | 109594.942 | 260
q0=0.80，q调整=0.80 | 1306.5917 | 60.9519 | 1367.5436 | 106690.236 | 259

## 统一分位数对照
参数方案 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数
统一q=0.70 | 1297.7347 | 64.4527 | 1362.1874 | 113610.6722 | 266
统一q=0.75 | 1301.4828 | 62.5807 | 1364.0635 | 109903.3655 | 261
统一q=0.80 | 1306.5917 | 60.9519 | 1367.5436 | 106690.236 | 259
统一q=0.85 | 1313.3379 | 59.3528 | 1372.6907 | 103549.787 | 256
统一q=0.90 | 1322.556 | 57.6597 | 1380.2157 | 100257.3988 | 252

## 历史窗口
参数方案 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数
窗口14天 | 1301.5956 | 63.8933 | 1365.4888 | 112484.0939 | 263
窗口28天（采用） | 1302.3743 | 63.9593 | 1366.3336 | 112555.1793 | 263
窗口56天 | 1303.3221 | 64.1532 | 1367.4753 | 112668.0686 | 264

## 终端SOC
参数方案 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数
固定6000 kWh（采用） | 1302.3743 | 63.9593 | 1366.3336 | 112555.1793 | 263
允许5400-6600 kWh | 1301.9961 | 63.9603 | 1365.9564 | 112559.1507 | 263
偏离6000 kWh软惩罚 | 1302.3703 | 63.9595 | 1366.3298 | 112555.7059 | 263