问题三最终模型

1. 模型决策

第三问最终采用 非对称结算约束下的分阶段经济分位数鲁棒模型预测控制（Stagewise Quantile-Robust MPC）。模型同时保留三项题意核心：每天 0:00 形成基准计划购电量，6:00、12:00 和 18:00 只能调整尚未执行的购电量，实际运行时剩余缺口按同时段 5 倍电价紧急购入。

不采用“逐时段取绝对最坏光伏”的传统区间鲁棒模型。该方法会假定全部时段同时出现最严重短缺，容易造成过度购电。本文利用历史同发布时刻、同预测步长的单侧短缺误差构造风险裕量，并依据基准购电与调整购电的不同边际价格分别采用 80% 和 70% 经验分位数，在经济性与可靠性之间取得可解释的平衡。

2. 问题分析

问题二只有每天 0:00 一次计划决策，问题三则增加三次光伏预报更新和非对称调整结算。因而第三问不能仅把光伏预测值替换进问题二模型，而应区分：

1. 基准计划层：0:00 根据当时可得信息制定全天计划购电量；

2. 滚动调整层：6:00、12:00、18:00 利用新预报和当前实际 SOC 重算未来 24 h，但只执行至下一发布时刻；

3. 因果执行层：每个 10 min 时段到达后，根据当期实际负荷、实际光伏和当前 SOC 执行固定反馈规则，无法覆盖的缺口才形成紧急购电。

这种分层既允许题目规定的策略调整，又不会把未来真实数据用于当前决策。

3. 模型假设

1. 电价按附件 1 给定的日内曲线逐日重复，每个 10 min 时段内保持不变。

2. 附件 3 的 24 个整点功率预报在相邻整点间作线性插值，并乘以 Δt=1/6 h 转换为时段电量。

3. 负荷预测沿用问题二的滞后 1 日与滞后 7 日自适应融合方法；权重仅由发布时刻以前的数据确定。

4. 0:00 基准计划一经形成即作为调整结算基准；后续只能修改尚未执行的时段。

5. 每个时段最终采用最近一次发布时刻生成的购电量，历史已执行决策不可修改。

6. 储能是用户侧内部调节设备，可依据当前观测实时反馈，但反馈规则在运行前已确定，且不调用未来真实值。

7. 暂不计储能衰减、启停费用和固定运维费用；弃光不产生收益。

4. 符号说明

表1  主要符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| d,t | 日期及 10 min 时段编号 | — |
| r∈{0,6,12,18} | 光伏预报发布时刻 | h |
| Ld,t,Gd,t | 实际负荷和实际光伏电量 | kWh |
| L^d,tr,G^d,tr | 发布时刻 r 可得的负荷、光伏预测 | kWh |
| Δd,tr | 光伏短缺风险裕量 | kWh |
| Bd,t0 | 0:00 制定的基准计划购电量 | kWh |
| Bd,tr | 发布时刻 r 对未来时段制定的购电量 | kWh |
| Bd,t | 最终执行的计划或调整购电量 | kWh |
| Ud,t,Vd,t | 相对基准计划的增加量和减少量 | kWh |
| Cd,t,Dd,t | 储能交流侧充电量和放电量 | kWh |
| Ed,t | 时段起点储电量 | kWh |
| Rd,t,Sd,t | 紧急购电量和富余电量 | kWh |
| pt | 正常交易电价 | 元/kWh |
| qr | 发布时刻 r 对应的经济分位数 | — |

5. 数据预处理与风险裕量

5.1 时间和量纲统一

附件 2 的 10 min 功率按

|  | Ld,t=Pd,tLΔt,Gd,t=Pd,tGΔt,Δt=16 h | (1) |
| --- | --- | --- |

转换为电量。附件 3 每次发布的第 h 小时整点预测，利用发布前最后一个已观测光伏功率作为零时刻锚点，对 10 min 时段中心作线性插值。该锚点不使用发布之后的数据。

5.2 负荷预测

对目标日负荷采用

|  | L^d,t=αdLd−1,t+(1−αd)Ld−7,t, | (2) |
| --- | --- | --- |

其中 αd∈{0,0.1,…,1}，依据计划日前最多 56 天历史样本的绝对误差滚动选择。

5.3 分阶段经济分位数鲁棒光伏

定义历史光伏短缺误差

|  | ej,kr=G^j,kr−Gj,k, | (3) |
| --- | --- | --- |

根据不同决策阶段的边际结算价格设置

|  | q0=0.80,q6=q12=q18=0.70. | (4) |
| --- | --- | --- |

并针对每个发布时刻 r、每个预测步长 k，使用此前 28 天数据计算

|  | Δd,kr=max0Qqred−28:d−1,kr, | (5) |
| --- | --- | --- |

从而得到用于优化的保守光伏

|  | Gd,krob,r=maxG^d,kr−Δd,kr,0. | (6) |
| --- | --- | --- |

0:00 阶段正常购电的边际成本为 pt，相对 5 倍紧急购电得到基准分位数 1−pt/(5pt)=0.8。调整阶段上调购电的边际价格为 1.5pt，相应经济分位数为 1−1.5pt/(5pt)=0.7。由于下调结算与储能跨期耦合会使精确临界分位数呈分段变化，本文将其作为经济校准值，并通过全年敏感性分析验证；所有裕量仅使用发布日前历史误差，不利用当天或未来误差事后调参。

6. 分阶段分位数鲁棒 MPC 模型

6.1 0:00 基准计划

以当前实际储电量为初值，在未来 24 h 预测域内求解

|  | minZd0=kpkBd,k0+εk(Cd,k+Dd,k+Sd,k), | (7) |
| --- | --- | --- |

其中 ε=10−8 仅用于从等价最优解中筛除无意义能量循环，不改变费用精度。

6.2 发布时刻的调整结算

对尚未执行的时段设置

|  | Bd,tr−Bd,t0=Ud,tr−Vd,tr,Ud,tr,Vd,tr≥0. | (8) |
| --- | --- | --- |

若调整量高于计划量，增加部分按 1.5pt 结算；若低于计划量，取消部分仍承担 0.5pt 的违约成本。因此单时段计划与调整结算费用可写为

|  | cd,tsch=ptBd,t0+1.5ptUd,tr−0.5ptVd,tr. | (9) |
| --- | --- | --- |

当 Br<B0 时，上式等价于 ptBr+0.5pt(B0−Br)；当 Br>B0 时，等价于 ptB0+1.5pt(Br−B0)，与题目两种调整规则一致。

6.3 预测域约束

每次优化满足

|  | Bd,kr+Gd,krob,r+Dd,kr=L^d,kr+Cd,kr+Sd,kr, | (10) |
| --- | --- | --- |

|  | Ed,k+1r=Ed,kr+0.9Cd,kr−Dd,kr0.9, | (11) |
| --- | --- | --- |

|  | 1200≤Ed,kr≤10800, | (12) |
| --- | --- | --- |

|  | 0≤Cd,kr,Dd,kr≤833.3333,Bd,kr,Sd,kr≥0. | (13) |
| --- | --- | --- |

预测域末端设置 Ed,Nr=6000 kWh，防止滚动优化在视野末端透支储能。该末端随发布时刻向前移动，不等价于强制每天 24:00 回到 6000 kWh。

6.4 因果执行与紧急购电

每个 10 min 时段到达后，令

|  | nd,t=Ld,t−Gd,t−Bd,t. | (14) |
| --- | --- | --- |

若 nd,t≥0，则

|  | Dd,t=minnd,t,833.3333,0.9(Ed,t−1200), | (15) |
| --- | --- | --- |

|  | Rd,t=nd,t−Dd,t. | (16) |
| --- | --- | --- |

若 nd,t<0，则

|  | Cd,t=min−nd,t,833.3333,10800−Ed,t0.9, | (17) |
| --- | --- | --- |

|  | Sd,t=−nd,t−Cd,t. | (18) |
| --- | --- | --- |

由分段规则可知同一时段不会同时充放电。实际期末 SOC 结转到下一发布时刻和下一日。

6.5 总费用

最终总费用为

|  | Z=d,tptBd,t0+1.5ptUd,t−0.5ptVd,t+5ptRd,t. | (19) |
| --- | --- | --- |

7. 滚动求解流程

1. 0:00 使用 0:00 预报和当前 SOC 求解 24 h 基准计划，并执行 0:00—6:00；

2. 6:00 读取新预报与实际 SOC，仅重算未执行时段，执行 6:00—12:00；

3. 12:00 同理执行至 18:00；

4. 18:00 同理执行至 24:00；

5. 每段内部按因果反馈规则运行，记录最终调整购电、储能和紧急购电结果；

6. 将 24:00 实际 SOC 结转到下一天。

8. 全年结果与模型比较

表2  不同策略全年结果比较

| 策略 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅0:00预报（鲁棒） | 1304.7192 | 133.1413 | 1437.8605 | 222867.8426 | 278 |
| 增加6:00更新 | 1305.7887 | 119.7516 | 1425.5404 | 195477.4421 | 274 |
| 增加6:00、12:00更新 | 1292.9319 | 95.1284 | 1388.0604 | 159216.5158 | 269 |
| 四时刻普通MPC | 1281.9057 | 113.7021 | 1395.6078 | 209165.2415 | 313 |
| 四时刻分阶段分位数鲁棒MPC | 1302.3743 | 63.9593 | 1366.3336 | 112555.1793 | 263 |

最终采用的四时刻分阶段分位数鲁棒 MPC 在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的调整后购电费为 13023742.86 元，紧急购电费为 639592.68 元，总费用为 13663335.55 元，紧急购电量为 112555.1793 kWh。

相较仅使用 0:00 预报的同风险口径模型，总费用减少 715269.81 元，紧急购电量减少 110312.6633 kWh。相较四时刻普通 MPC，总费用减少 292742.76 元，紧急购电量减少 96610.0622 kWh，说明分阶段风险裕量并非仅增加保守购电，而是降低了高价紧急购电后的实际总成本。

8.1 各更新时刻的边际价值

表3  各预报更新时刻的边际价值

| 新增更新时刻 | 边际节省总费用/万元 | 减少紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 6:00 | 12.3202 | 27390.4005 |
| 12:00 | 37.4800 | 36260.9263 |
| 18:00 | 21.7268 | 46661.3365 |

三次更新的边际节费均为正，因此有必要引入其他时刻预报。6:00 和 12:00 的收益主要来自缩短光伏预测步长；18:00 后光伏接近零，其价值更多来自利用最新实际 SOC 修正晚间高价段购电，而不能全部解释为光伏预测精度提高。

8.2 参数敏感性分析

8.2.1 调整阶段分位数

保持 0:00 分位数为 0.80、历史窗口为 28 天，仅改变三个调整阶段的分位数，结果如下。

表4  调整阶段分位数敏感性

| 调整阶段分位数 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.65 | 1301.1721 | 65.7286 | 1366.9006 | 116040.7292 | 264 |
| 0.70 | 1302.3743 | 63.9593 | 1366.3336 | 112555.1793 | 263 |
| 0.75 | 1304.0957 | 62.4405 | 1366.5362 | 109594.9420 | 260 |
| 0.80 | 1306.5917 | 60.9519 | 1367.5436 | 106690.2360 | 259 |

调整阶段分位数从 0.65 提高到 0.80 时，紧急购电量持续下降，但正常购电费上升。0.70 的全年总费用最低，且与调整阶段 1.5pt 的边际成本推导一致，因此选取 0.70，而不是依据单一最低紧急购电量选择更保守参数。

8.2.2 统一分位数

表5  统一分位数敏感性

| 统一分位数 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.70 | 1297.7347 | 64.4527 | 1362.1874 | 113610.6722 |
| 0.75 | 1301.4828 | 62.5807 | 1364.0635 | 109903.3655 |
| 0.80 | 1306.5917 | 60.9519 | 1367.5436 | 106690.2360 |
| 0.85 | 1313.3379 | 59.3528 | 1372.6907 | 103549.7870 |
| 0.90 | 1322.5560 | 57.6597 | 1380.2157 | 100257.3988 |

统一采用 0.70 虽得到更低的事后回测费用，但会忽略 0:00 基准购电与日内调整购电的价格差异。为避免根据全年结果反向选取单一参数，最终模型采用具有边际成本依据的分阶段分位数。

8.2.3 历史窗口长度

表6  历史误差窗口敏感性

| 历史窗口 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14天 | 1301.5956 | 63.8933 | 1365.4888 | 112484.0939 |
| 28天 | 1302.3743 | 63.9593 | 1366.3336 | 112555.1793 |
| 56天 | 1303.3221 | 64.1532 | 1367.4753 | 112668.0686 |

三种窗口的总费用极差约 0.15%，模型对窗口长度较稳定。28 天兼顾样本容量与月度气象适应性，故保留为基准窗口，而不因 14 天在全年回测中略低就进行事后替换。

8.2.4 终端 SOC

表7  终端SOC设置敏感性

| 终端策略 | 调整后购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定6000 kWh | 1302.3743 | 63.9593 | 1366.3336 | 112555.1793 |
| 允许5400—6600 kWh | 1301.9961 | 63.9603 | 1365.9564 | 112559.1507 |
| 偏离6000 kWh软惩罚 | 1302.3703 | 63.9595 | 1366.3298 | 112555.7059 |

三种终端处理的总费用差异不足 0.03%，表明移动预测域末端设置没有明显扭曲当前决策。固定 6000 kWh 的解释最清晰，并能防止预测域末端透支储能，因此仍作为最终设置。

9. 指定日期结果

9.1 0:00 计划购电量

表8  指定日期的0:00计划购电结果

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 622.3315 | 0.0000 | 604.1937 | 723.2700 | 0.0000 | 71332.0327 | 43521.7726 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 157.8130 | 430.7401 | 0.0000 | 35026.8868 | 19866.0782 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 470.2646 | 0.0000 | 562.3660 | 805.8467 | 0.0000 | 74259.5074 | 46143.2684 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 1071.7629 | 0.0000 | 833.7264 | 717.2217 | 0.0000 | 97101.2189 | 62167.4068 |

9.2 最终调整购电量

表9  指定日期的最终调整购电结果

| 日期 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 全天/kWh | 费用/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0.0000 | 593.0096 | 0.0000 | 463.0456 | 702.5905 | 0.0000 | 66712.5533 | 42336.0968 |
| 2025-06-21 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.4129 | 404.2058 | 0.0000 | 34637.9609 | 19690.0506 |
| 2025-09-23 | 0.0000 | 450.9015 | 0.0000 | 461.0849 | 805.8467 | 0.0000 | 68371.5775 | 44270.9325 |
| 2025-12-21 | 0.0000 | 994.6562 | 0.0000 | 833.7264 | 717.2216 | 0.0000 | 95653.7647 | 62489.1958 |

9.3 储能运行结果

表10  指定日期的储能运行结果

| 日期 | 时间段 | 充电量/kWh | 放电量/kWh | SOC（0:00/24:00） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 0:00-4:00 | 4402.0879 | 310.5356 | 6176.4984 |
|  | 4:00-8:00 | 997.3232 | 5517.5318 | 6052.1447 |
|  | 8:00-12:00 | 3239.0536 | 3024.3041 |  |
|  | 12:00-16:00 | 7563.8113 | 256.0328 |  |
|  | 16:00-20:00 | 275.4529 | 5048.4661 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5521.0720 | 3774.0767 |  |
| 2025-06-21 | 0:00-4:00 | 361.4037 | 306.3814 | 6154.7415 |
|  | 4:00-8:00 | 316.7584 | 4235.4558 | 6644.6525 |
|  | 8:00-12:00 | 10090.4427 | 0.0000 |  |
|  | 12:00-16:00 | 0.0000 | 0.0000 |  |
|  | 16:00-20:00 | 61.8383 | 5301.1503 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5747.6565 | 3144.3532 |  |
| 2025-09-23 | 0:00-4:00 | 4988.9383 | 91.5863 | 5873.8602 |
|  | 4:00-8:00 | 710.5333 | 6313.9652 | 6161.1604 |
|  | 8:00-12:00 | 4991.0636 | 2387.9403 |  |
|  | 12:00-16:00 | 6138.7480 | 404.7018 |  |
|  | 16:00-20:00 | 71.5647 | 4915.6966 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5531.0350 | 3797.3648 |  |
| 2025-12-21 | 0:00-4:00 | 4902.5360 | 396.9655 | 5851.6280 |
|  | 4:00-8:00 | 1834.4975 | 930.0243 | 6030.9553 |
|  | 8:00-12:00 | 4278.1630 | 8324.6975 |  |
|  | 12:00-16:00 | 8652.6831 | 1825.7604 |  |
|  | 16:00-20:00 | 28.0761 | 5133.9114 |  |
|  | 20:00-24:00 | 5447.5759 | 3593.5070 |  |

9.4 紧急购电结果

表11  指定日期的紧急购电结果

| 日期 | 紧急购电时间段 | 紧急购电量/kWh |
| --- | --- | --- |
| 2025-03-20 | 09:20-10:10 | 241.2527 |
|  | 21:40-22:00 | 25.3575 |
| 2025-06-21 | 无 | 0.0000 |
| 2025-09-23 | 20:30-20:50 | 91.2212 |
|  | 21:00-21:50 | 145.0358 |
| 2025-12-21 | 08:00-08:20 | 69.5896 |
|  | 10:40-11:00 | 191.8266 |
|  | 20:40-20:50 | 93.9638 |

10. 可行性与模型评价

最终策略的最大供需平衡残差为 2.274e-13 kWh，最大储能递推残差为 9.095e-13 kWh；全年 SOC 均位于 1200—10800 kWh，未出现同时充放电。

模型的优点是：准确体现非对称调整价格；严格保持信息因果性；利用多次预报与当前 SOC 的信息价值；通过分阶段经济分位数匹配不同决策时刻的边际购电成本；仍为线性规划，可稳定完成全年滚动求解。其局限是边际分位数未显式刻画连续阴雨误差的时间相关性，也未计入电池寿命成本。后续若获得循环衰减参数，可加入吞吐量成本；若需要更强极端风险保障，可采用误差轨迹场景与 CVaR 扩展。