## 模型结果
模型 | 正常购电费/万元 | 紧急购电费/万元 | 总费用/万元 | 紧急购电量/kWh | 紧急购电天数
q42_fixed | 1418.7649 | 70.8885 | 1489.6533 | 110213.6503 | 108
q42_dynamic | 1400.8631 | 73.3098 | 1474.1729 | 117359.6346 | 109
q43_fixed | 1375.911 | 68.9833 | 1444.8943 | 112555.1793 | 263
q43_dynamic | 1363.0008 | 70.5341 | 1433.5349 | 119398.7513 | 265

## 价格响应
模型 | 加权平均充电电价 | 加权平均放电电价 | 低价四分位充电占比 | 高价四分位放电占比 | 电价-净放电相关系数
q42 | 0.50173 | 1.1365 | 0.54012 | 0.70112 | 0.58392
q43 | 0.50431 | 1.1152 | 0.5311 | 0.67769 | 0.58203

## 电价特征
指标 | 数值
minimum_price | 0.0076
maximum_price | 1.7936
mean_price | 0.75753
standard_deviation | 0.33605
coefficient_of_variation | 0.44361
mean_daily_range | 1.0988
arbitrage_feasible_days | 334
report_days | 334